МБОУ «Кичменгско-Городецкая СКШИ»

Паспорт кабинета

биологии и географии

Ответственный за кабинет:

Коряковская Ольга Николаевна, учитель биологии и географии

с. Кичменгский Городок

Правила пользования кабинетом

- Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до занятий.

- Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви.

- Дежурный по классу следит за порядком в кабинете.

- Кабинет должен проветриваться  по графику.

- Учащиеся не должны трогать оборудование кабинета без разрешения учителя.

- По окончании занятий производится  уборка кабинета.

Правила внутреннего распорядка в кабинете

- Учащиеся должны приходить на занятия за несколько минут до звонка.

- Входить в кабинет организованно, только с разрешения учителя.

- Дежурные входят в кабинет до звонка и готовят рабочие места.

- Сидеть на закреплённых местах, не вставать без разрешения учителя.

- Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте.

- Бережно относиться к оборудованию и инструментам.

- Во время перемены выходить из кабинета для проветривания.

- По окончании работы убрать своё рабочее место.

Обязанности дежурного по классу.

- Подготовить рабочие места согласно требованиям

учителя.

- Проверить санитарное состояние учащихся.

- Проветрить класс и вычистить доску.

- Следить за порядком в кабинете.

- В случае нарушения дисциплины учащимися или порчи классного имущества - доложить учителю.

График занятости  кабинета

на 2023-2024 учебный год

| Урок | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс |
| 1 | 8 | 8 | - | 6 | 9 |
| 2 | 8 | 6 | 9 | - | 5 |
| 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | ДО-5 | 7 | 8 | 7 |
| 7 |  |  |  | ДО-8 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Перечень  документации,

предметов мебели.

|  |  | № |  | Наименование имущества | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документация | 1 |  |  | График занятости кабинета | 1 |
|  | 2 |  |  | График проветривания | 1 |
|  | 3 |  |  | График работы рециркулятора | 1 |
|  | 4 |  |  | График влажной уборки кабинета | 1 |
|  | 5 |  |  | Инструкция для обучающихся по технике безопасности в кабинете биологии и географии | 1 |
|  | 6 |  |  | План-схема эвакуации из кабинета | 1 |
|  | 7 |  |  | План кабинета | 1 |
|  | 8 |  |  | План расстановки мебели | 1 |
|  | 1 |  |  | Ученический стол 1-местный | 12 |
|  | 2 |  |  | Учительский стол | 1 |
|  | 3 |  |  | Стулья ученические | 12 |
|  | 4 |  |  | Доска аудиторная с 5-ю рабочими поверхностями | 1 |
|  | 5 |  |  | Шкаф со стеклами | 2 |
|  | 6 |  |  | Шкаф глухой | 1 |
|  | 7 |  | Тумба под ТВ |  | 1 |

Перечень технических средств обучения

| № | Наименование оборудования /инвентарный номер | Характеристика | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук Инв.№ 1101040234 | Матовый экран, i57200. IntelHD Graphics620. 1000Gb HDD. Разрешающая способность экрана 15,6 1920*1080. Процессор — Corei5 7200 — 2.5GHz. Память 4Gb — DDR4. Инсталлирована лицензионная Windows10 | 1 |
| 2 | Интерактивная панель Инв. № 1101040354 | Наличие встроенного вычислительного блока-да. Наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока-да. Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока-4. Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока-2666 МГц. Наличие твердотельного накопителя-да. Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока-8 Гбайт. Объем накопителя встроенного вычислительного блока-120 Гбайт. Размер диагонали-75Дюйм. Разрешение экрана по горизонтали-3840 Пиксель. Разрешение экрана по вертикали-2160 Пиксель. Тип подсветки экрана- прямая светодиодная. Яркость экрана-350 кд/м2. Статическая контрастность экрана-1200:1. Частота обновления экрана при работе от системного блока, установленного в специализированный слот на корпусе моноблока-60 Гц. Время отклика матрицы экрана (от серого к серому)- 10 мс. Наличие антибликового защитного стекла-да. Наличие закаленного защитного стекла-да. Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки-да. Количество точек касания-20 шт. Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана-2 мм. Время отклика сенсора касания-5 мс. Разрешение сенсора касания-1 мм. Встроенные функции распознавания объектов касания-да. Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания-да. Возможность игнорирования касаний экрана ладонью-да. Встроенные функции распознавания объектов касания-да. Количество встроенных громкоговорителей -2 шт. Наличие встроенной акустической системы-да. Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств-2 шт. Количество портов USB 3.0-2 шт. Количество свободных портов USB 2.0 Type A-2 шт. Количество портов USB 3.0 и выше дополнительного вычислительного блока-3 шт. Количество портов USB 2.0 дополнительного вычислительного блока-2шт. Количество выходов аудиосигнала-3 шт. Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232, Ethernet –да. Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств-2 шт. Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi) –да. Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом-да. Возможность удаленного управления и мониторинга через Ethernet-да. Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232-да. Наличие пульта дистанционного управления в комплекте поставки-да. Количество стилусов в комплекте поставки-4 шт. Условия эксплуатации-в помещении. Ширина панели-1750 мм. Высота панели-1045 мм. Глубина панели-100 мм. Вес панели-69кг | 1 |
| 3 | Сетевой фильтр |  | 1 |

Учебное оборудование

1.Беспроводная цифровая лаборатория мультидатчиков по биологии.

Стартовый набор по биологии на базе мульти датчиков, которые объединяют в одном корпусе от трех до восьми измерительных устройств, работающих одновременно. Датчики не требуют дополнительных согласующих устройств(регистраторов данных) и напрямую подключаются к планшету, компьютеру или ноутбуку. Методические рекомендации в комплекте. Цифровая лаборатория позволяет проводить демонстрационные эксперименты, лабораторные и практические занятия по изучению физиологии человека, основных обменных процессов растений и животных. СОСТАВ КОМПЛЕКТА: 1) Мультидатчик-позволит измерить одновременно несколько показаний, а если необходимо только одно показание, то все остальные можно временно отключить. 2) Программное обеспечение (платформа Windows,  AndroidилиmacOS)-устанавливается на любое количество компьютеров или планшетов. Позволяет в считанные секунды выполнять эксперименты по готовым сценариям, методическим указаниям и собственным наработкам. Позволяет сделать точную калибровку датчиков, при необходимости, вести работу с графиками, экспортировать данные в табличный редактор (формат xls) для дальнейшей обработки и анализа. 3) Методические рекомендации -включают готовые сценарии построения занятий, инструкцию, а также дополнительные идеи по использованию цифровой лаборатории. 4) Набор аксессуаров -фирменная упаковка, краткое руководство, флешка, кабель-рулетка. ДАТЧИКИ: МультидатчикPoint Био-1 (температура различных сред, относительная влажность, освещенность, атмосферное давление и уровень шума). Кол-во показаний- 6 Кол-во  экспериментов - более 12.

2. Микроскоп -3шт.

Тип микроскопа –оптический. Материал оптики - оптическое стекло. Насадка - поворотная на 360°.Угол наклона окулярной насадки - 45°.Увеличение, крат - 64–1280. Диаметр окулярной трубки, мм - 23,2.Окуляры - WF16x. Объективы - 4х, 10х, 40хs (подпружиненный). Револьверное устройство - на 3 объектива. Предметный столик, мм - 90x90, с зажимами. Диапазон перемещения предметного столика, мм - 0–11 по вертикали.Конденсор - NA 0,65. Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий). Фокусировка –грубая.Корпус– металл. Подсветка –светодиодная.Регулировка яркости –да. Источник питания - 220 В/50 Гц. Питание от батареек - 2 батарейки типа АА. Тип лампы подсветки - светодиод 3–3,2 В (нижний и верхний осветители). Число мегапикселей – 2. Возможность записи видео –да. Место использования - окулярная трубка, вместо окуляра Формат изображения - *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf и др. Способ экспозиции - ERS (электронная моментальная фотография). Баланс белого - авто/ручной. Контроль экспозиции - авто/ручной. ПО, драйверы – наличие. Программные возможности - размер изображения, яркость, время выдержки.Выход - USB 2.0, 480Мб/с. Системные требования - Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц IntelCore 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM Источник питания камеры - через USB-кабель. Назначение - школьные/учебные. Расположение подсветки – комбинированная. Метод исследования - светлое поле. Набор для опытов в комплекте –да. Цифровая камера в комплекте –да. Чехол/кейс/сумка в комплекте –да. Линза Барлоу в комплекте .

3. Интерактивные учебные пособия для кабинета биологии – 4шт.

Царства живой природы. Дикорастущие и культурные растения. Цветковое растение и его органы. Вегетативные органы растений. Генеративные органы растений. Жизненные формы растений. Передвижение веществ по растению. Рост растений. Движение растений. Возрастные изменения в жизни растений. Растения елового леса. Растения соснового леса. Растения широколиственного леса. Растения луга. Растения болот. Ярусность в растительном сообществе. Смена растительных сообществ. В каждую тему включены тестовые контрольные задания. В пособии использованы следующие медиаобъекты: - аудиолекции - интерактивные модели различных явлений, процессов - 3D-модели - интерактивные задания. Пособие поможет педагогу разнообразить уроки биологии, сделать занятия более информативными, динамичными, интересными.

Типы тканей Головной мозг. Спинной мозг Нервная система и её функции Строение и работа сердца Связь кровообращения и лимфообращения Дыхание Пищеварение Строение почки Строение и функции кожи Строение, типы костей и их соединение Строение мышц Восприятие. Органы чувств Женская половая система Мужская половая система Здоровый образ жизни В каждую тему включены тестовые контрольные задания. В пособии использованы следующие медиаобъекты: - аудиолекции - интерактивные модели различных явлений, процессов - 3D-модели - интерактивные задания Пособие поможет педагогу разнообразить уроки биологии, сделать занятия более информативными, динамичными, интересными.

Учебное пособие на диске с содержанием: Введение в зоологию. Простейшие, или одноклеточные. Кишечнополостные. Плоские, круглые и кольчатые черви. Моллюски. Иглокожие. Членистоногие. Членистоногие. Класс насекомые. Рыбы. Земноводные или амфибии. Пресмыкающиеся или рептилии. Птицы. Млекопитающие или звери: особенности, классификация. Экологические группы млекопитающих. В каждую тему включены тестовые контрольные задания. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции интерактивные модели различных явлений, процессов - 3D-модели интерактивные задания. Операционные системы MicrosoftWindows XP/Vista/7/8; Mac OS X Leopard/SnowLeopard; LinuxUbuntu/Fedora/Suse. Процессор: 1 ГГц. ОЗУ: 1 Гб. 300 МБ свободного места на жестком диске. Видеоадаптер с памятью 64 MБ. Устройство для чтения компакт-дисков. Разрешение экрана не менее 1024*768.

Учебное пособие на диске с содержанием:Цветок. Соцветия. Семя. Плод. Корень. Побег и почка. Стебель. Лист. Вегетативное размножение растений. Бактерии. Грибы. Водоросли. Лишайники. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные. Двудольные. Крестоцветные. Бобовые. Двудольные. Розовоцветные. Пасленовые. Сложноцветные Покрытосеменные. Однодольные. В каждую тему включены тестовые контрольные задания. В пособии использованы следующие медиа объекты: аудио лекции интерактивные модели различных явлений, процессов - 3D-модели интерактивные задания.  Операционные системы MicrosoftWindows XP/Vista/7/8; Mac OS X Leopard/SnowLeopard; LinuxUbuntu/Fedora/Suse. Процессор: 1 ГГц. ОЗУ: 1 Гб. 300 МБ свободного места на жестком диске. Видеоадаптер с памятью 64 MБ. Устройство для чтения компакт-дисков. Разрешение экрана не менее 1024*768.

4. Комплект для проведения фронтальных и групповых исследований в области экспериментальной биологии.

Комплект должен содержать необходимый набор основного оборудования для организации экспериментальной деятельности учащихся и проведения разнообразных исследований по всему курсу школьной биологии: изучение строения, развития, жизнедеятельности и влияние условий окружающей среды на живые организмы. Тематика лабораторных работ:  Строение клетки растений, животных и грибов; ткани живых организмов  Особенности строения органов растений и животных  Развитие плесневых грибов; изучение молочнокислых бактерий  Процессы дыхания растений и животных; ферментативные процессы в живых организмах  Способы передвижения животных; таксисы простейших; тропизмы растений  Влияние факторов окружающей среды на рост, развитие и жизнедеятельность растений и животных  В чемодане (для 15 рабочих групп)*: мини-прессы для сушки растений; предметные и покровные стекла; увеличительное стекло; ручные микротомы; пинцеты; ножницы; препаровальные иглы и ножи; пробирки лабораторные; чашки Петри; весы со сменным лотком; сборник для семян и мелки.

5. Набор для выращивания растений – 7шт.

Умный сад iGarden LED от российского бренда Назад К Истокам – это компактный умный сад с электронной системой управления для выращивания растений на гидропонике (без использования земли), автоматическим контролем уровня воды и системой освещения, обеспечивающей быстрое созревание. Комплектация: Резервуар для воды с разъемами для горшков и откидным клапаном для долива воды, с интегрированной системой контроля уровня жидкости и адаптером для установки лампы блок питания от сети 220В 2 горшка для выращивания растений со специальным грунтом. Размеры изделия до сборки-285 x 117 x 110 мм. Размеры изделия после сборки- 285 x 117 x 385 мм. Мощность-16V/1. Подсветка-7.5W. Ёмкость для воды-наличие. Резервуар для воды с разъемами для горшков и откидным клапаном для долива воды, с интегрированной системой контроля уровня жидкости-наличие. Адаптером для установки лампы-наличие. Контейнер для выращивания растений-наличие. Специальный грунт (вермикулит)-наличие. Набор семян для выращивания-наличие. Состав- пластик. Электронная смарт-система управления садом со встроенной LED-лампой-наличие. Сетевой адаптер-220В. Инструкция по эксплуатации.

Демонстрационные пособия

- Гербарий «Морфология растений» 5шт.

- Гербарий «Культурные растения» 1шт.

- Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 1шт.

- Коллекция «Семена и плоды» 1шт.

- Модель аппликация «Природные зоны» 1 шт.

- Коллекция «Гранит» 5шт.

- Коллекция «Известняки» 5шт.

- Коллекция «Нефть» 1 шт.

- Модель «Гигиена зубов» - 1шт.

- Коллекция «Представители отряда насекомых» - 1 шт.

- Коллекция микропрепаратов «Микромед» -1шт.

- Теллурий – 1шт.

- Глобус – 1шт.

- Коллекция «Почва и её состав» - 5шт.

- Карты – 10шт.

Нормы освещенности, температуры, влажности.

Режим проветривания.

Освещенность

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинете информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк.

Температура

В учебных кабинетах температура воздуха должна быть 18-20ºС.

Влажность

В помещениях общеобразовательных организаций относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений                                   в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наружная температура, °C | Длительность проветривания помещения, мин. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в малые перемены | в большие перемены и между сменами |
| От +10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| От +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| От 0 до -5 | 2-5 | 15-25 |
| От -5 до -10 | 1-3 | 10-15 |
| Ниже -10 | 1-1,5 | 5-10 |

Инструкции по оказанию первой помощи

при несчастных случаях. 1. При переломах:

а) уменьшить подвижность отломков в месте перелома - наложить шину;

б) при открытых переломах - остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, шину;

в) при переломе позвоночника - транспортировка на животе с подложенным на грудь валиком.

2. При поражении электрическим током:

а) немедленно прекратить действие электрического тока, выключив рубильник и сняв провода с пострадавшего сухой тряпкой. Оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки сухой тканью, встав на сухую доску или толстую резину;

б) на место ожога наложить сухую повязку;

в) дать тёплое питьё;

г) при расстройстве или остановке дыхания пострадавшему проводить искусственное дыхание.

3. При вывихах:

а) наложить холодный компресс; 6) сделать тугую повязку.

4. При обмороке:

а) уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и приподнятыми нижними конечностями;

б) обеспечить доступ свежего воздуха;

в) расстегнуть воротник, пояс, одежду;

г) дать понюхать нашатырный спирт;

д) когда больной придёт в сознание, дать горячее питьё. 5. Термические ожоги:

а) потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковёр и т.д., плотно прижав его к телу;

6) разрезать одежду;

в) поместить обожженную поверхность под струю холодной воды; г) провести обработку обожженной поверхности - компресс из салфеток, смоченных спиртом, водкой и т.п.

6. Кровотечение из носа:

а) доступ свежего воздуха;

6) запрокинуть голову;

в) холод на область переносицы;

г) введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода.

7. Кровотечения при ранениях:

а) придать повреждённой конечности приподнятое положение; 6) наложить давящую повязку;

в) при кровотечении из крупной артерии - предварительно придавить артерию пальцем выше места ранения;

г) наложить жгут.

8. Отравления:

а) дать выпить насколько стаканов слабого раствора марганцовки; 6) вызвать искусственную рвоту;

в) дать слабительное;

г) обложить грелками, дать горячий чай. 9. Сотрясение головного мозга:

а) уложить на спину с приподнятой на подушке головой;

б) на голову положить пузырь со льдом.

Инструкция для обучающихся по технике безопасности                            в кабинете биологии, географии

I. Общие требования безопасности

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в кабинете.

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.

5. Не открывать форточки и окна.

6. Не передвигать учебные столы и стулья.

7. Не трогать руками электрические розетки.

8. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не травмировать своих товарищей

9. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.

II. Требования безопасности перед началом занятий

1. Не открывать ключом дверь кабинета.

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.

3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности.

4. Не менять рабочее место без разрешения учителя.

5. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью.

III. Требования безопасности во время занятий

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.

4. Не переносить оборудование и ТСО .

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя.

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию учителя в организованном порядке, без паники.

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.

V. Требования безопасности по окончании занятий

1. Приведите своё рабочее место в порядок.

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.

3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.

3. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.

Заместитель директора по УВР:___________/________________ /

Заведующий учебным кабинетом: ___________/______________/

Перечень учебной и методической литературы

| № | Название | Автор | Год | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природоведенике 5 класс | Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина | 2022 | 1 |
| 2 | Природоведенике 6 класс | Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина | 2023 | 1 |
| 3 | Биология 7 класс | З.А.Клепинина | 2022 | 1 |
| 4 | Биология 8 класс | А.И.Никишов А.В.Теремов | 2023 | 1 |
| 5 | Биология 9 класс | И.В.Романов И.Б.Агафонова | 2008 | 1 |
| 6 | Рабочая тетрадь по биологии 9 класс | И.В.Романов И.Б.Агафонова | 2010 | 6 |
| 6 | География 6 класс | Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина | 2021 | 1 |
| 7 | География 7 класс | Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина | 2022 | 1 |
| 8 | География 8 класс | Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина | 2023 | 1 |
| 9 | География 9 класс | Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина | 2011 | 1 |
| 10 | Рабочая тетрадь по географии 6 класс с приложением | Т.М.Лифанова | 2009 | 6 |
| 11 | Рабочая тетрадь по географии 7класс с приложением | Т.М.Лифанова | 2009 | 5 |
| 12 | Рабочая тетрадь по географии 8 класс с приложением | Т.М.Лифанова | 2008 | 6 |
| 13 | Рабочая тетрадь по географии 9 класс с приложением | Т.М.Лифанова | 2006 | 6 |